## 장비통합
관리 NO. | serial NO. | 장비명 | 모델명 | 제조회사 | 최근 위치(위치명, 확인날짜기록) | 위치 확인 날짜 | 최근 검교정 일자 | 차기 검교정 일자 | 검교정 필요 유무 | 검교정 주기(개월) | 반출 일자 | 반출 위치 | 비고 | 장비 구분 | 상태 구분 범례
AARON-01 | 본체-41101 | 자동용접기 | 207A | AMI | 본사, 1층 클린룸 | 2026.04.30 | X | X | X | 12 |  |  | 사용가능 |  | 색상 | 상태
AARON-02 | 본체-38694 | 자동용접기 | 207A | AMI | 본사, 4층 창고 | 2026.04.30 | X | X | X | 12 |  |  | 장비 확인 필요 |  |  | 고장
AARON-03 | 본체-37156 | 자동용접기 | 207A | AMI | 본사, 1층 클린룸 | 2026.04.30 | X | X | X | 12 |  |  | 사용가능 |  |  | 반출 & 불출
AARON-04 | 본체-41070 | 자동용접기 | 207A | AMI | 본사, 4층 창고 | 2026.04.30 | X | X | X | 12 |  |  | 장비 확인 필요 |  |  | 판매
AARON-05 | 본체-7552 | 자동용접기 | 207A | AMI | 수리불가판정 | 수리불가판정 | X | X | X | 12 |  |  | 수리불가판정 |  |  | 위치 확인X
AARON-06 | 본체-8371 | 자동용접기 | 107-CW | AMI | 고장(폐기요청) | 고장(폐기요청) | X | X | X | 12 |  |  | 고장(폐기요청)
AARON-07 | 본체-20046 | 자동용접기 | 227/227A-CW | AMI | 판매 | 판매 | X | X | X | 12 |  |  | 판매 |  |  | 0506 미팅
AARON-08 | 쿨러-40461 | 자동용접기 | 227/227A-CW | AMI | 본사, 4층 창고 | 2026.04.30 | X | X | X | 12 | [5 empty] | 업체 관련
AARON-09 | 쿨러-35856 | 자동용접기 | 227/227A-CW | AMI | 본사, 4층 창고 | 2026.04.30 | X | X | X | 12
AARON-10 | 쿨러-53154 | 자동용접기 | 227/227A-CW | AMI | 본사, 4층 창고 | 2026.04.30 | X | X | X | 12
AARON-27 | 본체-3155 | 자동용접기 | CWS-D100-2B | CAJON | 고장 | 고장 | X | X | X | 12 |  |  | 고장(상자 포장)
AARON-28 | 본체-3758 | 자동용접기 | CWS-D100-2B | CAJON | 본사, 4층 창고 | 2026.04.30 | X | X | X | 12
AARON-29 | 본체-3408 | 자동용접기 | CWS-D100-2B | CAJON | 본사, 4층 창고 | 2026.04.30 | X | X | X | 12
AARON-30 | 본체-3703 | 자동용접기 | CWS-D100-2B | CAJON | 반출 | 반출 | X | X | X | 12 |  | 인도
AARON-31 | 본체-3888 | 자동용접기 | CWS-D100-2B | CAJON | 본사, B1 공조실 | 2026.04.30 | X | X | X | 12
AARON-32 | 본체-3910 | 자동용접기 | CWS-D100-2B | CAJON | 반출 | 반출 | X | X | X | 12 |  | 인도
AARON-33 | 본체-3139 | 자동용접기 | CWS-D100-2B | CAJON | 판매 | 판매 | X | X | X | 12 |  |  | 판매(아론베트남)
AARON-34 | 본체-6115 | 자동용접기 | SWS-M200-17K | CAJON | 판매 | 판매 | X | X | X | 12 |  |  | 판매
AARON-35 | 본체-6104 | 자동용접기 | SWS-M200-17K | CAJON | 본사, 4층 창고 | 2026.04.30 | X | X | X | 12
AARON-36 | 본체-6118 | 자동용접기 | SWS-M200-17K | CAJON | 본사, 4층 창고 | 2026.04.30 | X | X | X | 12
AARON-37 | 본체-6103 | 자동용접기 | SWS-M200-17K | CAJON | 본사, 4층 창고 | 2026.04.30 | X | X | X | 12
AARON-38 | 본체-6111 | 자동용접기 | SWS-M200-17K | CAJON | 본사, 1층 클린룸 | 2026.04.30 | X | X | X | 12 |  |  | 직영 2팀 보관중
AARON-39 | 본체-6110 | 자동용접기 | SWS-M200-17K | CAJON | 본사, 4층 창고 | 반출 | X | X | X | 12 |  | 인도
AARON-40 | 본체-6116 | 자동용접기 | SWS-M200-17K | CAJON | 본사, 4층 창고 | 반출 | X | FALSE | X | 12 |  | 인도
AARON-41 | 본체6129 | 자동용접기 | SWS-M200-17K | CAJON | 반출 | 반출 | X | X | X | 12 |  |  | 김성휴 대리 반출
AARON-42 | 본체-6140 | 자동용접기 | SWS-M200-17K | CAJON | 반출 | 반출 | X | X | X | 12 |  | 인도
AARON-43 | 본체-6202 | 자동용접기 | SWS-M200-17K | CAJON | 본사, 4층 창고 | 2026.04.30 | X | X | X | 12
AARON-44 | 본체-6213 | 자동용접기 | SWS-M200-17K | CAJON | 본사, 1층 클린룸 | 2026.04.30 | X | X | X | 12 |  |  | 직영 1팀 보관중
AARON-45 | 본체-6215 | 자동용접기 | SWS-M200-17K | CAJON | 판매 | 판매 | X | X | X | 12 |  |  | 판매확인
AARON-46 | 본체-6210 | 자동용접기 | SWS-M200-17K | CAJON | 반출 | 반출 | X | X | X | 12 |  | TEL 코리아(CK-TECH)
AARON-47 | 본체-6212 | 자동용접기 | SWS-M200-17K | CAJON | 반출 | 반출 | X | X | X | 12 |  | TEL 코리아(CK-TECH)
AARON-48 | 본체-6114 | 자동용접기 | SWS-M200-17K | CAJON | 반출 | 반출 | X | X | X | 12 |  | TEL 코리아(CK-TECH)
AARON-130 | booster-1099D26 | BOOSTER펌프 | KA6-75H | 한국유수압 | 본사, 1층 클린룸 | 2026.02.06 | X | X | X |  |  |  |  | 방폭장비
AARON-131 | booster-0033-C01 | BOOSTER펌프 | KA6-75H |  | 본사, B1 공조실 | 2026.02.27 | X | X | X |  |  |  |  | 방폭장비
AARON-132 | 본체-1404363 | HE LEAK DETECTOR | ASM304 | ADIXEN | 본사, 1층 클린룸 | 2026.02.06 | 2023-07-31 | 2025-07-31 | O | 24 |  |  |  | 계측장비,방폭장비
AARON-133 | 본체-2002719 | HE LEAK DETECTOR | ASM390 | ADIXEN | 본사, 1층 클린룸 | 2026.02.06 | 2025-01-31 | 2027-01-31 | X | 24 |  |  |  | 계측장비,방폭장비
AARON-134 | 본체-117255 | PARTICLE COUNTER | LASAIR3-110 | LASAIR | 본사, 3층 환경안전 | 2026.02.25 | 2026-02-19 | 2027-02-19 | X | 12 |  |  |  | 계측장비,방폭장비
AARON-135 | 본체-140105009 | PARTICLE COUNTER | SOLAIR 1100 | LIGHTHOUSE | 본사, 2층 클린룸 | 2026.02.06 | X | X | X | 12 |  |  |  | 계측장비
AARON-136 | 본체-170705006 | PARTICLE COUNTER | SOLAIR 1101 | LIGHTHOUSE | 본사, 2층 클린룸 | 2026.02.06 | X | X | X | 12 |  |  |  | 계측장비
AARON-137 |  | PARTICLE COUNTER |  |  | 본사, 1층 클린룸 | 2026.02.06 | X | X | X | 12 |  |  |  | 계측장비
AARON-137-1 | 본체-19204-44-1 | PARTICLE COUNTER | TRACER-2 |  | 본사, 1층 클린룸 | 2026.02.06 | X | X | X | 12 |  |  |  | 계측장비
AARON-137-2 | 본체-PT-24280-V6 | PARTICLE COUNTER | DF-550 |  | 본사, 1층 클린룸 | 2026.02.06 | X | X | X | 12 |  |  |  | 계측장비
AARON-138 |  | PARTICLE COUNTER |  |  | 본사, 1층 클린룸 | 2026.02.06 | X | X | X | 12 |  |  |  | 계측장비
AARON-138-1 | 본체-19204-44-1 | PARTICLE COUNTER | TRACER-2 |  | 본사, 1층 클린룸 | 2026.02.06 | X | X | X | 12 |  |  |  | 계측장비
AARON-138-2 | 본체-PT-24280-V6 | PARTICLE COUNTER | DF-550 |  | 본사, 1층 클린룸 | 2026.02.06 | X | X | X | 12 |  |  |  | 계측장비
AARON-139 | PR-23-03 | 가압레코다 | 1Mpa | 명성계기 | 본사, 3층 창고 | 2026.04.08 | 2022-02-25 | 2023-02-25 | O | 12 |  |  |  | 계측장비,방폭장비
AARON-140 | PR-14-04 | 가압레코다 | 1Mpa | 명성계기 | 본사, 3층 창고 | 2026.04.08 | 2026-01-13 | 2027-01-13 | X | 12 |  |  | 불출-현장사용 | 계측장비,방폭장비
AARON-141 | PR-14-06 | 가압레코다 | 1Mpa | 명성계기 | 본사, 3층 창고 | 2026.04.08 | 2024-05-27 | 2025-05-27 | O | 12 |  |  |  | 계측장비,방폭장비
AARON-142 | PR-14-07 | 가압레코다 | 1Mpa | 명성계기 | 본사, 3층 창고 | 2026.04.08 | 2025-02-06 | 2026-02-06 | O | 12 |  |  |  | 계측장비,방폭장비
AARON-143 | PR-09-05 | 가압레코다 | 3Mpa | 명성계기 | 본사, 3층 창고 | 2026.04.08 | 2026-01-13 | 2027-01-13 | X | 12 |  |  |  | 계측장비,방폭장비
AARON-144 | PR-02-05 | 가압레코다 | 3Mpa | 명성계기 | 본사, 3층 창고 | 2026.04.08 | 2024-11-27 | 2025-11-27 | O | 12 |  |  |  | 계측장비,방폭장비
AARON-145 | PR-03-01 | 가압레코다 | 3.5Mpa | 명성계기 | 본사, 3층 창고 | 2026.04.08 | X | X | X | 12 |  |  |  | 계측장비,방폭장비
AARON-146 | PR-26-01 | 가압레코다 | 5Mpa | 명성계기 | 본사, 3층 창고 | 2026.04.08 | 2024-02-27 | 2025-02-27 | O | 12 |  |  |  | 계측장비,방폭장비
AARON-147 | PR-26-02 | 가압레코다 | 5Mpa | 명성계기 | 본사, 3층 창고 | 2026.04.08 | 2026-01-13 | 2027-01-13 | X | 12 |  |  |  | 계측장비,방폭장비
AARON-148 | PR-26-03 | 가압레코다 | 5Mpa | 명성계기 | 본사, 3층 창고 | 2026.04.08 | 2024-02-27 | 2025-02-27 | O | 12 |  |  |  | 계측장비,방폭장비
AARON-149 | PR-06-02 | 가압레코다 | 10Mpa | 명성계기 | 본사, 3층 창고 | 2026.04.08 | 2026-01-13 | 2027-01-13 | X | 12 |  |  |  | 계측장비,방폭장비
AARON-150 | PR-06-03 | 가압레코다 | 10Mpa | 명성계기 | 본사, 3층 창고 | 2026.04.08 | 2024-05-27 | 2025-05-27 | O | 12 |  |  |  | 계측장비,방폭장비
AARON-151 | PR-06-04 | 가압레코다 | 10Mpa | 명성계기 | 본사, 3층 창고 | 2026.04.08 | X | X | X | 12 |  |  |  | 계측장비,방폭장비
AARON-152 | PR-09-023 | 가압레코다 | 25Mpa | 명성계기 | 본사, 3층 창고 | 2026.04.08 | 2024-11-27 | 2025-11-27 | O | 12 |  |  |  | 계측장비,방폭장비
AARON-153 | PR-05-02 | 가압레코다 | 30Mpa | 명성계기 | 본사, 3층 창고 | 2026.04.08 | 2024-05-27 | 2025-05-27 | O | 12 |  |  |  | 계측장비,방폭장비
AARON-154 | PR-05-01 | 가압레코다 | 30Mpa | 명성계기 | 본사, 3층 창고 | 2026.04.08 | 2025-02-06 | 2026-02-06 | O | 12 |  |  |  | 계측장비,방폭장비
AARON-155 | PR-05-03 | 가압레코다 | 30Mpa | 명성계기 | 본사, 3층 창고 | 2026.04.08 | 2026-01-13 | 2027-01-13 | X | 12 |  |  |  | 계측장비,방폭장비
AARON-157 | 본체-270175 | DIFFUSER | HPD2-100 | LIGHTHOUSE | 본사, 2층 클린룸 | 2026.02.06 | X | X | X | 12 |  |  | 고장 | 계측장비,방폭장비
AARON-158 | 본체-170705007 | PARTICLE COUNTER | SOLAIR 1100 | LIGHTHOUSE | 본사, 2층 클린룸 | 2026.02.06 | X | X | X | 12 |  |  | 고장 | 계측장비,방폭장비
AARON-159 | 본체-270251 | DIFFUSER | HPD2-100 | LIGHTHOUSE | 본사, 2층 클린룸 | 2026.02.06 | X | X | X | 12 |  |  | 고장 | 계측장비,방폭장비
AARON-160 | 본체-270252 | DIFFUSER | HPD2-101 | LIGHTHOUSE | 본사, 2층 클린룸 | 2026.02.06 | X | X | X | 12 |  |  | 고장 | 계측장비,방폭장비
AARON-161 | TH-26-04 | 가압레코다 | 15Mpa | 명성계기 | 본사, 3층 창고 | 2026.04.08 | 2025-02-06 | 2026-02-06 | O | 12 |  |  |  | 계측장비,방폭장비
AARON-162 | PR-25-03 | 가압레코다 | 3Mpa | 명성계기 | 본사, 3층 창고 | 2026.04.08 | X | X | X | 12 |  |  |  | 계측장비,방폭장비
AARON-163 | PR-09-03 | 가압레코다 | 2Mpa | 명성계기 | 본사, 3층 창고 | 2026.05.18 | 2026-01-13 | 2027-01-13 | X | 12 |  |  |  | 계측장비,방폭장비
AARON-164 | PR-F30-01 | 가압레코다 | 25Mpa | 명성계기 | 본사, 3층 창고 | 2026.04.08 | 2026-01-13 | 2027-01-13 | X | 12 |  |  |  | 계측장비,방폭장비
AARON-165 | PRB-09-047 | 가압레코다 | 25Mpa | 명성계기 | 본사, 3층 창고 | 2026.04.08 | X | X | X | 12 |  |  |  | 계측장비,방폭장비
AARON-166 | PR-09-02 | 가압레코다 | 2Mpa | 명성계기 | 본사, 3층 창고 | 2026.05.18 | 2026-04-15 | 2027-04-15 | X | 12 |  |  |  | 계측장비,방폭장비
AARON-167 | 본체-115700 | DIFFUSER | HPD2-100 | MEASURING SYSTEM | 본사, 3층 창고 | 2026.04.08 | X | X | X | 12 |  |  |  | 계측장비
AARON-168 | 본체-0730e609001 | PARTICLE COUNTER | WCPC-0730E | HCT | 본사, 3층 창고 | 2026.04.08 | X | X | X | 12 |  |  |  | 계측장비
AARON-169 | 본체-IIPD1609001 | DIFFUSER | llPD-75 | HCT |  |  | X | X | X | 12 |  |  |  | 계측장비
AARON-172 |  | 디지털 룩스 메타 | WT-81 | WINTACT | 위치 확인 X | 위치 확인 X | X | X | X | 12 |  |  | 검교정필요없음 | 계측장비
AARON-173 | 705.002 | 조도계 | LM-631 | METERMAN | 본사, 3층 창고 | 2026.04.08 | X | X | X | 12 |  |  | 검교정필요없음 | 계측장비
AARON-174 | 0560 8311 | 적외선온도계 | 830-T1 | TESTO | 본사, 3층 창고 | 2026.04.08 | X | X | X | 12 |  |  | 작동불량,검교정필요없음 | 계측장비
AARON-175 | A-22260687 | 클램프 미터 | FLUKE374 | FFLUKE | 본사, 3층 창고 | 2026.04.08 | X | X | X | 12 |  |  | 검교정필요없음 | 계측장비
AARON-176 | T58152212002 | 차압계 | TSI 5815 | TSI | 본사, 3층 창고 | 22026.05.27 | X | X | X | 12 |  |  | 검교정필요없음 | 계측장비
AARON-177 | T93091897 | 관절형 열선풍속계 | TSI9545-A | TSI | 본사, 3층 창고 | 2026.04.08 | X | X | X | 12 |  |  | 검교정필요없음 | 계측장비
AARON-178 | A-6020289 | 포터블 파티클카운터 | HAL-HPC600 | HAL TECK | 본사, 3층 창고 | 2026.04.08 | X | X | X | 12 |  |  | 검교정필요없음 | 계측장비
AARON-179 | 1P141268157 | 풍속계 | VT 50 | KIMO | 본사, 3층 창고 | 2026.04.08 | X | X | X | 12 |  |  | 검교정필요없음 | 계측장비
AARON-180 | A-04292941 | 소음계 | AR-824 | SMART SENSOR | 본사, 3층 창고 | 2026.04.08 | X | X | X | 12 |  |  | 검교정필요없음 | 계측장비
AARON-181 | A-161001516 | 조도계 | A-337 | CENTER | 본사, 3층 창고 | 2026.04.08 | X | X | X | 12 |  |  | 검교정필요없음 | 계측장비
AARON-182 | A-161001540 | 조도계 | A-337 | CENTER | 본사, 3층 창고 | 2026.04.08 | X | X | X | 12 |  |  | 검교정필요없음 | 계측장비
AARON-183 | A-161001528 | 조도계 | A-337 | CENTER | 본사, 3층 창고 | 2026.04.08 | X | X | X | 12 |  |  | 검교정필요없음 | 계측장비
AARON-184 | A-161001546 | 조도계 | A-337 | CENTER | 위치 확인 X | 위치 확인 X | X | X | X | 12 |  |  | 검교정필요없음 | 계측장비
AARON-185 | 150700457 | 디지털조도계 | TES-1332A | TES | 본사, 3층 창고 | 2026.04.08 | X | X | X | 12 |  |  | 검교정필요없음 | 계측장비
AARON-186 | 150700373 | 디지털조도계 | TES-1332A | TES | 본사, 3층 창고 | 2026.04.08 | X | X | X | 12 |  |  | 검교정필요없음 | 계측장비
AARON-187 | 150700364 | 디지털조도계 | TES-1332A | TES | 본사, 3층 창고 | 2026.04.08 | X | X | X | 12 |  |  | 검교정필요없음 | 계측장비
AARON-188 | 10150656 | 절연저항계 | DH-5050-04 | DONGHWA | 본사, 3층 창고 | 2026.04.08 | X | X | X | 12 |  |  | 검교정필요없음 | 계측장비
AARON-189 | MA13003 | 차압압력계 | ANEMOMETER MA 100 | 대신소방산업 | 본사, 3층 창고 | 2026.04.08 | X | X | X | 12 |  |  | 충전안됨,검교정필요없음 | 계측장비
AARON-190 |  | 화염감지기 | 화염탐지기 | EMERSON Rosemount | 본사, 3층 창고 | 2026.05.27 | X | X | X | 12 |  |  | 검교정필요없음 | 계측장비
AARON-191 | 본체-102978 | 현미경 | WIDE STAND MICRO | PEAK | 본사, 3층 창고 | 2026.04.08 | X | X | X | 24 |  |  | 검교정필요없음 | 계측장비
AARON-192 | ARKJ-0112 | 가스측정기 | X-AM 5000 | 성화전기 | 본사, 3층 창고 |  | X | X | X | 12 |  |  | 검교정필요없음 | 계측장비
AARON-193 | 6X0100588 RN | 가스측정기 | GX-2003 | RIKEN KEKI | 본사, 3층 창고 | 2026.04.08 | X | X | X | 12 |  |  | 충전기없음,검교정필요없음 | 계측장비
AARON-194 | 458100091ES | 가스측정기 | GX-2001 | RIKEN KEKI | 본사, 3층 창고 | 2026.04.08 | X | X | X | 12 |  |  | 충전기없음,검교정필요없음 | 계측장비
AARON-195 | Ex ib d ⅡB T 4 | 가스측정기 | MR-501S | 주식회사 미리코 | 본사, 3층 창고 | 2026.04.08 | X | X | X | 12 |  |  | 검교정필요없음 | 계측장비
AARON-196 |  | 가스측정기 | SP2ND | SENKO | 위치 확인 X | 위치 확인 X | X | X | X | 12 |  |  | 검교정필요없음 | 계측장비
AARON-197 | K42512016 | 가스측정기 | LUMIDOR X4 | Honeywell | 본사, 3층 창고 | 2026.03.16 | X | X | X | 12 |  |  | 검교정필요없음 | 계측장비
AARON-198 | 240.568.775 | 도막측정기 | SW-6310A | SNDWAY | 본사, 3층 창고 | 2026.03.16 | 2025-11-12 | 2026-11-12 | X | 12 |  |  | 검교정필요없음 | 계측장비
AARON-199 |  | 확대경 | NSM-20 | PEAK | 위치 확인 X | 위치 확인 X | X | X | X | 24 |  |  | 기존 AARON-400 -> 199
AARON-200 | DR-230 THE | 디지털 온습도계 | CMQ259100233 | ELITECH | 본사, 1층 클린룸 | 2026.04.02 | 2026-03-24 | 2028-03-24 | X | 24 |  |  | 새로 추가
AARON-201 | DR-230 THE | 디지털 온습도계 | CMQ259100239 | ELITECH | 본사, 2층 클린룸 | 2026.04.02 | 2026-03-24 | 2028-03-24 | X | 24 |  |  | 새로 추가
AARON-202 | 2600422 | 휴대용 가스감지기 | GPD-100 | GASTRON | 본사, 3층 창고 | 2026.05.06 | X | X | X |  |  |  | 새로 추가
AARON-203 | 9388003 | 휴대용 PARTICLE COUNTER | FLUKE983 | FLUKE | 본사, 3층 창고 | 2026.05.06 | X | X | X |  |  |  | 새로 추가
AARON-204 | 250802807 | 디지털 온습도계 | T035 | CAS | 본사, 4층 품질팀 | 2026.05.19 | 2025-12-05 | 2027-12-05 | X | 24 |  |  | 새로 추가
AARON(ex)-029 | 55942 | 게이지압용 압력계2 | (0-1.1)Mpa | WIKA | 본사, 4층 품질팀 | 2026.02.06 | 2026-03-17 | 2027-03-17 | X | 12 |  |  |  | 방폭장비
AARON(ex)-030 | 4040 2303 016 | 기체용 질량 유량계 | 4040H | TSI | 본사, 4층 품질팀 | 2026.02.20 | 2026-03-18 | 2027-03-18 | X | 12 |  |  |  | 방폭장비
AARON(ex)-031 | NONE | 내/외경줄자 | - | TAJIMA | 본사, 4층 품질팀 | 2026.02.12 | 2025-01-24 | 2027-01-24 | X | 24 |  |  |  | 방폭장비
AARON(ex)-033 | 51562254/0122 | 차압계 | 510/(0-10)Kpa | TESTO | 본사, 4층 품질팀 | 2026.02.06 | 2026-03-17 | 2027-03-17 | X | 12 |  |  |  | 방폭장비
AARON(ex)-034 | 230908-A01 | 스탑워치 | C-517 | UINS | 본사, 4층 품질팀 | 2026.02.06 | 2025-01-23 | 2027-01-23 | X | 24 |  |  |  | 방폭장비
AARON(ex)-035 | A070360 | 토크렌치 | 50 N.m | TONE | 본사, 4층 품질팀 | 2026.02.06 | 2026-03-17 | 2026-09-17 | X | 6 |  |  |  | 방폭장비
AARON(ex)-037 | 156761 | 디지털 멀티미터 | SAEHAN | HONEYWELL | 본사, 4층 품질팀 | 2026.02.06 | 2026-03-16 | 2027-03-16 | X | 12 |  |  |  | 방폭장비
AARON(ex)-038 | P-2404486-2 | 기체용 면적 유량계 | SA-10 | S-FLOW | 본사, 1층 클린룸 | 2026.02.12 | 2026-03-18 | 2027-03-18 | X | 12 |  |  |  | 방폭장비
AARON(ex)-039 | NONE | 기체용 면적 유량계1 | LFF-401 | UNICELL | 본사, 1층 클린룸 | 2026.02.12 | 2026-03-18 | 2027-03-18 | X | 12 |  |  |  | 방폭장비
AARON(ex)-040 | 8010912 | 연성 압력계 | (-0.1 - 0.7Mpa) | WISE | 본사, 1층 클린룸 | 2026.02.12 | 2026-03-16 | 2027-03-16 | X | 12 |  |  |  | 방폭장비
AARON(ex)-041 | NONE | 내,외측캘리퍼 | 200 (0.01)mm | BLUE BIRD | 본사, 4층 품질팀 | 2026.02.06 | 2026-03-19 | 2027-03-19 | X | 12 |  |  |  | 방폭장비
AARON(ex)-042 | NONE | 기체용 면적 유량계2 | 164910-00 | DWYER | 본사, 4층 품질팀 | 2026.02.06 | 2026-03-18 | 2027-03-18 | X | 12 |  |  |  | 방폭장비
AARON(ex)-043 | 153097 | 나사 피치 게이지 | 52품 | HAN DO | 본사, 4층 품질팀 | 2026.02.06 | 2025-01-23 | 2026-01-23 | O | 12 |  |  | 보류 | 방폭장비
AARON(ex)-044 | 17957 | 게이지압용 압력계 | (0 - 1)Mpa | YJN | 본사, 4층 품질팀 | 2026.02.06 | 2026-03-17 | 2027-03-17 | X | 12 |  |  |  | 방폭장비
AARON(ex)-045 | 52173402 | 게이지압용 압력계1 | (0 - 2)Mpa | WIKA | 본사, 4층 품질팀 | 2026.02.06 | 2026-03-17 | 2027-03-17 | X | 12 |  |  |  | 방폭장비
AARON(ex)-046 | 140503718 | 디지털 멀티미터1 | DT-922 | CEM | 본사, 4층 품질팀 | 2026.02.06 | 2026-03-16 | 2027-03-16 | X | 12 |  |  |  | 방폭장비
AARON(ex)-047 | 415517 | 내측 마이크로미터 | 5 -30 (0.01)mm | MITUTOYO | 본사, 4층 품질팀 | 2026.02.06 | 2026-03-19 | 2027-03-19 | X | 12 |  |  |  | 방폭장비
AARON(ex)-048 | 37037696 | 외측 마이크로미터 | 25-50(0.001)mm | MITUTOYO | 본사, 4층 품질팀 | 2026.02.06 | 2026-03-19 | 2027-03-19 | X | 12 |  |  |  | 방폭장비
AARON(ex)-049 | N575796 | 초음파식 두께측정기 | BT-3941B | BONDETEC | 본사, 4층 품질팀 | 2026.02.06 | 2026-03-19 | 2027-03-19 | X | 12 |  |  |  | 방폭장비
AARON(ex)-050 | K150410645 | 디지털 온도계 | 1300(K-Type) | TES | 본사, 4층 품질팀 | 2026.02.20 | 2026-03-18 | 2027-03-18 | X | 12 |  |  |  | 방폭장비
AARON(ex)-051 | 50950762 | 게이지압용 압력계3 | (0-28)Mpa | WIKA | 본사, 4층 품질팀 | 2026.02.06 | 2026-03-18 | 2027-03-18 | X | 12 |  |  |  | 방폭장비
AARON(ex)-052 | X19510965 | 가스분석기 | Lumidor Minimax XP | HONEYWELL | 본사, 4층 품질팀 | 2026.02.12 | 2026-03-27 | 2027-03-27 | X | 12 |  |  |  | 방폭장비
Formulas:
차기 검교정 일자 = IF(ISNUMBER([최근 검교정 일자]),EDATE([최근 검교정 일자],[검교정 주기(개월)]),"X")
차기 검교정 일자 = S36=IF(ISNUMBER([최근 검교정 일자]),EDATE([최근 검교정 일자],[검교정 주기(개월)]),"X")
검교정 필요 유무 = IF([차기 검교정 일자]="X","X",IF(ISNUMBER([차기 검교정 일자]),IF([차기 검교정 일자]<TODAY(),"O","X"),"X"))
Note on R8: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 메뉴얼 용접기 -수리 or 폐기 -메뉴얼은 전체 TIG -수분 측정기 등(고장/폐기) (자산 등록 안되어있음) -용접 부속품은 조사 안되어있음(Header제외) -시공에 따른 어떤 용접기 및 어떤 부속품을 가져가야하는지 모름. D-100 M-200은 연식(버전 차이) AMI용접기의 경우 수냉식(쿨러 별도로 있음) 직영 1팀이 AMI, cajon거 둘다 씀. AMI는 용접할 수 있는 간격이 좁음-(AMI는 좁은 면적 용접에 사용에 유리함) 대부분 고장임. AMI용접기 4개 쿨러 3대. 헤더 추가 확인필요. 자료 정리(용접기+부속품) 가압레코더의 경우 15MP 이상은 부스터 펌프로 검교정 진행 필요 Linde 등 기압으로 진행(헬륨으로 진행) 172번, 184번 196번, 199번 위치확인 필요 답글: 용접 비드게이지 확인 필요
Note on R9: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 3/10 업체 정리 용접기 웰드웰 -> AMI 용접기만 검교정 가능, 장비당 25만 (주)세일기전 -> 용접기별 5만, 출장비 20만(ALL) 그 외 나머지 장비 디와이장비계측기 / 트레스칼코리아 / 코리아인스트루먼트(KIC) / HCT / 케이교정원